麻州镇示范镇改造人行道铺贴项目招标函

一、投标公司（个人）须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 麻州镇环境整治人行道铺贴及附属工程项目 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县麻州镇 |
| 4 | 招标范围 | 麻州镇示范镇改造人行道铺贴及附属工程项目 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由项目部验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | 总工期60天 |
| 8 | 报价时间 | 2022年3月16日至2022年3月19 日8点前 |
| 9 | 付款方式 | 按每月支付合格工程量的70%，验收合格后再支付20%，剩余10%完工后半年内付清。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价包干（含增值税发票、材料场内转运、辅材、机械费等） |
| 11 | 联系人 | 招标联系人： 黄先生 18370776023 陈先生 18279182164 |
| 12 | 开标时间地点及举报电话 | 开标时间为：2022年3月19 号上午9:30 地点：会昌县商会大厦九楼会议室 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 |

- 二、报价要求及中标原则

- 1、报价要求

- 1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。

- 1.2、报价文件由报价表、身份证复印件加盖公章、非本人的提供委托代理书、投标公司需提供营业执照复印件。

- 1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足三家投标单位按流标处理。

- 2、投标保证金

- 响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币叁万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国农业发展银行会昌支行；账号：20336073300100000186661）（自然人参加的，从自然人的本人同名账户转入我公司公账），否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还。

中标公司（个人）投标保证金自动转为项目履约保证金。

- 4、中标原则：

- 4.1满足报价文件且扣除税率总价最低者中标

- 4.2 该项目将分为三个区域，由总价最低中标公司（个人）优先选择区域进行施工，总价第二、第三者按总价最低公司的单价选择区域进行实施，若总价第二、第三的报价公司（个人）放弃，则依次补。

- 5、施工内容及工艺

- 砂浆摊铺、路面砖铺贴、整型、灌缝

- 测量放线后，按水平及边线（或中线）纵横挂线，然后每隔3~5m先铺一块作为控制点，以后跟线在中间铺砌，铺砌时，应轻轻平放，用木棰或橡胶棰轻敲压平，在用水平尺检查相邻砖块的平整度，若发现砖块松动或高低不平时，重新铺砌：取起砖块，将粗砂挖除或碎石重新夯实整平，然后再铺回砖块，不许向砖块底塞垫碎石砖块。

- 注：现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等，供应商可自行前往现场了解。

- 中标公司（个人）的报价须包含与本项目有关的一切费用。中标公司（个人）的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

- 四、工程量

- 控制价

| 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 控制价 | 控制总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸水砖铺贴 | m2 | 24534 | 20 | 490680 | 6cm 人行道透水砖3cm 1:3干硬性水泥砂浆结合层 |
| 人行道垫层 | m2 | 29316 | 15 | 439740 | 10cm厚C15混凝土自拌运输平整 |
| 侧石安装 | m | 5854 | 20 | 117080 | 花岗岩 60*30*12cm |
| 压条安装 | m | 1567 | 12 | 18804 | 花岗岩 60*15*12cm |
| 浆砌片石挡土墙 | m3 | 1249 | 110 | 137390 | M10水泥砂浆、勾缝、混凝土压顶、泄水孔等 |
| 铺设花岗岩人行道板 | m2 | 146 | 28 | 4088 | 铺设 花岗岩人行道板（广场） |
| 铺设人行道石板及踏面 | m2 | 4782 | 28 | 133896 | 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，面上撒素水泥 |
| - 控制价合计 |  |  | - 1341703元 |  |  |

- 报价单

| 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 控制价 | 控制总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸水砖铺贴 | m2 | 24534 |  |  | 6cm 人行道透水砖3cm 1:3干硬性水泥砂浆结合层 |
| 人行道垫层 | m2 | 29316 |  |  | 10cm厚C15混凝土自拌运输平整 |
| 侧石安装 | m | 5854 |  |  | 花岗岩 60*30*12cm |
| 压条安装 | m | 1567 |  |  | 花岗岩 60*15*12cm |
| 浆砌片石挡土墙 | m3 | 1249 |  |  | M10水泥砂浆、勾缝、混凝土压顶、泄水孔等 |
| 铺设花岗岩人行道板 | m2 | 146 |  |  | 铺设 花岗岩人行道板（广场） |
| 铺设人行道石板及踏面 | m2 | 4782 |  |  | 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，面上撒素水泥 |
| - 合计总价 |  |  |  |  |  |
| - 税率 |  |  |  |  |  |

注：本项目最高限价壹佰叁拾肆万壹仟柒佰零叁元。

- 报价公司或个人（盖章/签字）：

联系电话：

- 二〇二二年    月    日