询 价 函

各供应商：

我公司在会昌县的项目（如：九二基地、白鹅安置区等）现需各原材料供应商，现邀请贵单位对该项目进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：曾工 。    联系电话：18162146339。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2022年7月8日18时。

一、主要建设内容有：

标砖、透水砖等。

- 询价内容及质量要求：

透水砖性能要求

透水地面砖物理性能应符合JC/T945-2005《透水砖》和JC446-2000《混凝土路面砖》标准中CC35优等品要求，

最小抗压强度不小于35MPa，单块最小抗压强度不小于31MPa，抗折强度平均值不小于，抗冻融性能应根据3年的使用实践，以地砖保持以上性能指标为标准进行合格评估。除此之外，透水砖还应满足以下要求：

(1)块体最大规格为：长300mm，宽300mm，厚度140mm，最小规格为：长100mm，宽100mm，厚45mm；

(2)透水砖用原材料可为瓷、硬质陶、优质混凝土粒料、橡胶颗粒、破碎玻璃等，优质单粒级粒料可保证是保证透水砖具有良好透水性的前体，细粉、泥质砂、针片装物都将极大程度上影响地面砖的透水率、抗冻融。性能和使用寿命

(3)  吸水率，透水砖的平均吸水率应不超过160kg/m3，（注：吸水率和透水性三两个截然不同的概念，良

好透水性的透水砖地面不一定就具有高的吸水率）。

(4)  透水砖在具备一定的透水性的同时，还应具备良好的防滑功能和装饰效果，透

水地面的透水性取决于砖体透水和砖缝透水两种，在实际使用过程中还应考虑其透气性、防滑性和装饰效果。

(5)  色彩保持性。高品质地面砖应具备良好的保色性能，所采用的颜料以氧化铁质无机颜料为宜。对于浅色

系混凝土透水砖，当不得不使用白水泥为胶凝材料时，应尽量采用灰水泥为基料，白水泥为面层料复合加压振。

砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证、试验单。清水墙的、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证、试验单。砖应色泽均匀，边角整齐。

（附件一）

三：询价工程量清单 ：

询价函

| 项目名称 | 规格 | 单位 | 控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标砖 |  | 块 | 0.34 |  |
| 总计 |  |  |  | 含 3%增值税专票 |

注：供应地区不同单价发生变化的需另外注明！（区分白鹅、九二、县城单价）

询价函

| 项目名称 | 规格 | 单位 | 控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透水砖 |  | 块 | 0.52 |  |
| 总计 |  |  |  | 含 3%增值税专票 |

注：供应地区不同单价发生变化的需另外注明！（区分白鹅、九二、县城单价）

报价单

| 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标砖 |  | 块 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 含 3%增值税专票 |

注：供应地区不同单价发生变化的需另外注明！（区分白鹅、九二、县城单价）

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

报价单

| 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透水砖 |  | 块 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 含 3%增值税专票 |

注：供应地区不同单价发生变化的需另外注明！（区分白鹅、九二、县城单价）

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日