会昌县南街片区（老旧小区）综合改造（西街、翠竹路北段道路建设EPC项目）       标识标牌招标函

一、投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 会昌县南街片区（老旧小区）综合改造（西街、翠竹路北段道路建设EPC项目）交通工程 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县城内 |
| 4 | 招标范围 | 交通工程标识、标牌施工 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | 总工期40天 |
| 8 | 报名时间 | 2022年7月8日至2022年7月10日 |
| 9 | 付款方式 | 按每月支付合格工程量的70%，验收合格后再支付25%，剩余5%质保金一年后付清。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价包干（含增值税专票、人工、材料、机械费等），结算以实际工程量*单价 |
| 11 | 联系人 | 招标联系人： 林先生 15870710725 （技术负责人） 欧阳先生18627897858 需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人，报名需联系招标联系人，并提供报名资料 |
| 12 | 开标时间地点及举报电话 | 开标时间为：2022年7月11号10:30 地点：会昌县商会大厦九楼会议室 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 |

- 二、报价要求及中标原则

- 1、投标要求

- 1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。

- 1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、承诺书，复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。

- 1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。

- 1.4、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。

- 响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币壹万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商投标保证金自动转为履约保证金。

- 3、中标原则：

- 3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。

- 承包内容：

- 1、所有标志标牌的设置，包括位置(角度)、标牌尺寸、板面设计、反光膜等级等应严格按招标文件、设计与相关规范执行，确保标识标牌的使用功能。反光膜仅局部小面积更换且施工条件允许时，可采用现场施工处理的方法，但反光膜品牌等级与原膜一致，且逆反射系数和平整度应满足要求。

- 5、质量要求：

- ⑴标线油漆和玻璃珠采用经工程师批准的合格材料，确保材料合格。⑵、路面标线喷涂前应仔细清洁路面，路面表面干燥，无灰尘及杂物。⑶、路面标线的形状和位置应符和设计和《博茨瓦纳路桥规范》第5700节-道路交通标志和标线的规定。

- ⑴所有标志标牌所用材料(包括反光膜)应符合设计及规范技术要求。⑵标志加工应按设计尺寸严格控制，并严格按《指南》的加工程序和规定施工。⑶标志标牌及反光膜的加工制作均采用车间化作业。⑷反光膜粘贴完后应满足逆反射系数和平整度要求，并采用相关仪器检测合格方可进入现场安装。

- ⑴标志标牌的尺寸和质量符合要求。⑵标志标牌安装位置准确，角度符合要求，且安装牢固。⑶标志标牌应清晰、反光效果明显。

- 三、投标文件递交

- 1、投标人应将投标文件密封加盖章。

- 2、所以封袋上都可以写明投标人名称和联系方式。

- 3、投标人应在投标须知前在规定的时间前将投标文件递交到指定地点。

- 四、 工程量及控制价

- 控制价

| 项目名称 | 暂定工程量 | 规格 | 控制价 | 单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单悬臂式标志 | 7 | 标牌版面4000*25000*3mm， 铝槽：100*25*5 万能夹20对 版面采用Ⅲ级反光膜(双面安装) 主杆φ273*8*8600mm, 横梁φ114*6*6233mm， φ114*6*1250mm 各两根 铝槽：100*25*5 立柱法兰550*550*22mm, | 16500 | 套 | 115500 | 含底座开挖钢筋制作绑扎，自拌混凝土浇筑及预埋件（如角铝、螺栓、螺母、垫圈、柳钉等） |
| 单立柱标志 | 12 | 圆形标牌版面D=600*3mm*2块， 铝槽：100*25*5 万能夹20对 版面采用Ⅲ级反光膜(单面安装) 主杆φ89*4.5*3500mm, 底座法兰板400*400*20mm, 法兰加劲板105*200*8mm | 1200 | 套 | 14400 | 含底座开挖钢筋制作绑扎，自拌混凝土浇筑及预埋件（如角铝、螺栓、螺母、垫圈、柳钉等） |
| 单立柱标志 | 12 | 方形标牌版面800*800*3mm*2块， 铝槽：100*25*5 万能夹20对 版面采用Ⅲ级反光膜(双面安装) 主杆φ89*4.5*3900mm, 底座法兰板400*400*20mm, 法兰加劲板105*200*8mm | 1200 | 套 | 14400 | 含底座开挖钢筋制作绑扎，自拌混凝土浇筑及预埋件（如角铝、螺栓、螺母、垫圈、柳钉等） |
| 路名牌标志 | 7 | 标牌版面1350*420*3mm*2块， 方管30*30*3.25mm 长：4m 版面采用Ⅲ级反光膜(双面安装) 主杆φ89*6*2300mm, φ102*6*260mm 底座法兰板300*300*10mm, 预埋件M20*600mm*4支 | 1500 | 套 | 10500 | 含底座开挖钢筋制作绑扎，自拌混凝土浇筑及预埋件（如角铝、螺栓、螺母、垫圈、柳钉等） |
| 合计： |  |  |  |  | 154800 |  |

- 报价表

| 项目名称 | 暂定工程量 | 规格 | 投标价 | 单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单悬臂式标志 | 7 | 标牌版面4000*25000*3mm， 铝槽：100*25*5 万能夹20对 版面采用Ⅲ级反光膜(双面安装) 主杆φ273*8*8600mm, 横梁φ114*6*6233mm， φ114*6*1250mm 各两根 铝槽：100*25*5 立柱法兰550*550*22mm, |  | 套 |  | 含底座开挖钢筋制作绑扎，自拌混凝土浇筑及预埋件（如角铝、螺栓、螺母、垫圈、柳钉等） |
| 单立柱标志 | 12 | 圆形标牌版面D=600*3mm*2块， 铝槽：100*25*5 万能夹20对 版面采用Ⅲ级反光膜(单面安装) 主杆φ89*4.5*3500mm, 底座法兰板400*400*20mm, 法兰加劲板105*200*8mm |  | 套 |  | 含底座开挖钢筋制作绑扎，自拌混凝土浇筑及预埋件（如角铝、螺栓、螺母、垫圈、柳钉等） |
| 单立柱标志 | 12 | 方形标牌版面800*800*3mm*2块， 铝槽：100*25*5 万能夹20对 版面采用Ⅲ级反光膜(双面安装) 主杆φ89*4.5*3900mm, 底座法兰板400*400*20mm, 法兰加劲板105*200*8mm |  | 套 |  | 含底座开挖钢筋制作绑扎，自拌混凝土浇筑及预埋件（如角铝、螺栓、螺母、垫圈、柳钉等） |
| 路名牌标志 | 7 | 标牌版面1350*420*3mm*2块， 方管30*30*3.25mm 长：4m 版面采用Ⅲ级反光膜(双面安装) 主杆φ89*6*2300mm, φ102*6*260mm 底座法兰板300*300*10mm, 预埋件M20*600mm*4支 |  | 套 |  | 含底座开挖钢筋制作绑扎，自拌混凝土浇筑及预埋件（如角铝、螺栓、螺母、垫圈、柳钉等） |
| 合计： |  |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

承诺书

- 我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

- 特此承诺。

- 我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

- 单位：（公章）

- 年    月    日