附件：

1、营业执照、安全生产许可证

说明：1、必须在有效期内。

- 基本存款账户信息或银行《开户许可证》

3、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

4、法定代表人身份证明书（格式）

致：江西鑫昌建设工程有限公司

（法定代表人姓名）在         （报价公司名称）任      （职务名称）职务，是     （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）

## 响应报价一览表明细 (格式)

响应公司名称 (公章) ：

| （5吨热水）空气能热水系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称、规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| 1 | 美的热泵热水机组RSJ-200/MSN1-5R0（5P） | 2 | 台 |  |  | 常温循环系列，单机制热量21KW |
| 2 | 循环泵 | 2 | 台 |  |  | 德国威乐 |
| 3 | 增压泵 | 2 | 台 |  |  | 品牌泵（一用一备） |
| 4 | 圆形恒温水箱5M3，1个 | 5 | M3 |  |  | 内胆SUS304不锈钢，外壳SUS201不锈钢，聚氨酯发泡保温，发泡层厚度为50mm |
| 5 | 补水电磁阀 | 1 | 只 |  |  | 品牌电磁阀 |
| 6 | 回水电磁阀 | 1 | 只 |  |  | 品牌电磁阀 |
| 7 | Y型过滤器 | 3 | 只 |  |  | 除垢 |
| 8 | 碧河8805A水位控制器 | 1 | 套 |  |  | 控制水位 |
| 9 | 回水控制器 | 1 | 套 |  |  | 控制回水 |
| 10 | 电辅 | 1 | 根 |  |  | 功率12KW |
| 11 | PPR管道 | 1 | 批 |  |  |  |
| 12 | 管材配件（直通、弯头、活接、直接、阀门等） | 1 | 批 |  |  |  |
| 13 | 橡塑保温棉，厚20mm | 1 | 批 |  |  | 系统管路保温 |
| 14 | 配电控制柜（内设380V断路器，220V断路器若干，铜芯电缆，铜芯电线及其它电气控制器件，PVC线管等） | 1 | 套 |  |  | 电气控制柜距离主机的距离为10米范围内 |
| 15 | 设备运输、吊装费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 设备安装、调试费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 设备水泥基座 | 1 | 项 |  |  | 10-15公分厚的钢筋水泥沙浆 |
| 合计： 元（含__ _%增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |

| （1吨热水）空气能热水系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称、规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| 1 | 美的热泵热水机组RSJ-100/MN1-5R0（3P) | 1 | 台 |  |  | 常温循环系列，单机制热量10KW |
| 2 | 循环泵 | 1 | 台 |  |  | 德国威乐 |
| 3 | 增压泵 | 1 | 台 |  |  | 品牌泵 |
| 4 | 圆形恒温水箱1M3，1个 | 1 | M3 |  |  | 内胆SUS304不锈钢，外壳SUS201不锈钢，聚氨酯发泡保温，发泡层厚度为50mm |
| 5 | 补水电磁阀 | 1 | 只 |  |  | 品牌电磁阀 |
| 6 | 回水电磁阀 | 1 | 只 |  |  | 品牌电磁阀 |
| 7 | Y型过滤器 | 2 | 只 |  |  | 除垢 |
| 8 | 碧河8805A水位控制器 | 1 | 套 |  |  | 控制水位 |
| 9 | 回水控制器 | 1 | 套 |  |  | 控制回水 |
| 10 | 电辅 | 1 | 根 |  |  | 功率6KW |
| 11 | PPR管道 | 1 | 批 |  |  |  |
| 12 | 管材配件（直通、弯头、活接、直接、阀门等） | 1 | 批 |  |  |  |
| 13 | 橡塑保温棉，厚20mm | 1 | 批 |  |  | 系统管路保温 |
| 14 | 配电控制柜（内设380V断路器，220V断路器若干，铜芯电缆，铜芯电线及其它电气控制器件，PVC线管等） | 1 | 套 |  |  | 电气控制柜距离主机的距离为10米范围内 |
| 15 | 设备运输、吊装费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 设备安装、调试费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计： 元（含__ _%增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |

响应人代表 (签名及盖章) ：                 联系方式：

年  月  日