会昌县正源建设有限责任公司（九州工业园区建筑垃圾处理厂）水稳站生产线低压线路施工项目

报

价

材

料

公司名称：

报价日期：

1、报价一览表

项目名称：会昌县正源建设有限责任公司（九州工业园区建筑垃圾处理厂）水稳站生产线低压线路施工项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 响应单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交力电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV-3*150+2*70 | 品牌，1.5匹1级能效 | m | 100 |  |
| 2 | JB柜低压配电箱 | 干粉灭火器,充装量5L,每组为2瓶,包含箱体 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电缆保护管CPVC-110 | 麦克维尔MD240BR主板 | 米 | 100 |  |
| 4 | 10KV点缆终端，3*150+2*70，户内终端，冷你缩铜 | 40CFG102，0.28KW | 套 | 2 |  |
| 5 | 进口GE塑壳断路器FG400空开3P400A | CN150X,0.75KW | 个 | 3 |  |
| 6 | 电力电缆终端头制作与安装10KV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆，的缆截面(mm2)：≤10 | BF-D255B | 套 | 2 |  |
| 7 | 400A、150A铜排 | Dn50,Dn32 | 项 | 1 |  |
| 响应总价合计： 元，须提供13%的增值税专用发票，发票涵盖项目安装调试期间产生的设备费、人工费等一切费用。 |  |  |  |  |  |

公司名称（公章）：                 联系人电话：                   日期：

附件：

2、营业执照

说明：1、必须在有效期内。

- 3、基本存款账户信息或银行《开户许可证》

4、基本资格条件承诺函（格式）

致：会昌县正源建设有限责任公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目询价活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

5、法定代表人身份证明书（格式）

致：会昌县正源建设有限责任公司

（法定代表人姓名）在         （报价公司名称）任      （职务名称）职务，是     （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）